ECE 476 Exam 2 review topics
· Lecture 14
· Dishonest N-R
· Decoupled PF
· Fast decoupled PF
· DC PF
· Control
· Lecture 15
· PTDF
· LODF
· [bookmark: _GoBack]Flowgates
· Power plants, turbines
· Lecture 16
· Fuel costs
· Economic dispatch
· Lagrangian
· Lambda iteration
· Generator limits
· Lecture 17
· Transmission losses, penalty factor
· Markets
· Optimal power flow
· Congestion, LMP
· Lecture 18
· Faults
· RL circuit
· Generator reactances
· Lecture 19
· Symmetric fault solution using superposition
· Grounding
· Lecture 20
· Asymmetric faults
· Symmetric components
· Thevenin equivalent
· Grounding
· Lecture 21
· Single line to ground
· Line to line
· Double line to ground
· Faults on lines
· Lecture 22
· Power system protection
· Radial vs network
· Directional, impedance, differential relays
· Other relays
· GPS timing
